Администрация городского округа город Кулебаки

Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы»

В целях реализации Постановления Правительства Нижегородской области от 28.04.2014 года №287 «Об утверждении государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области», руководствуясь статьей 39 Устава городского округа город Кулебаки Нижегородской области, администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы». 2. Отделу организации и контроля управления делами (Е.А.Климова) опубликовать настоящее постановление путем размещения на официальном интернет-сайте городского округа город Кулебаки http://кулебаки-округ.рф. 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации О.В. Чиндясова.

| Глава администрации |  | Л.А. Узякова |
| --- | --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации городского округа город Кулебаки |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  городского округа

город Кулебаки на 2018-2020 годы»

(далее – Программа)

- Паспорт Программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области |
| Основание разработки программы | - Федеральный закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; - Энергетическая стратегия России до 2030 г., утвержденная Распоряжением Правительства России от 13 ноября 2009 года N 1715-р; - Государственная программа РФ "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года", утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. N 2446-р с изменениями и дополнениями от 18.08.2011 и 16.02.2013; - Государственная программа РФ "Энергоэффективность и развитие энергетики", включающая 7 подпрограмм, в т.ч. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности", утвержденная распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 N 512-р. -Государственная программа Нижегородской области «Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области», утвержденная Постановлением Правительства Нижегородской области от 28.04.2014г. №287. |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения топливно-энергетическими ресурсами администрации городского округа город Кулебаки |
| Соисполнители программы | Отдел дорожной деятельности и благоустройства администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области Территориальное управление №2 администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области |
| Основные разработчики программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения топливно-энергетическими ресурсами администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области |
| Цель программы | Повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов и снижение энергоемкости в организациях с участием муниципального образования городской округ город Кулебаки |
| Задачи программы | 1.Замена имеющихся светильников наружного освещения и ламп накаливания в зданиях на энергосберегающие. 2. Перевод систем теплоснабжения на газ. 3. Обеспечение жилищного фонда приборами учета энергетических ресурсов. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2018-2020 годы Программа реализуется в один этап. |
| Объемы финансирования программы | Источники финансирования Финансирование по годам реализации программы, тыс.руб. Всего, тыс.руб. 2018 2019 2020 Всего 1420,3 1665,3 1799,5 4885,1 Бюджет городского округа 1195,3 1465,3 1602,0 4262,6 Прочие источники 225,0 200,0 197,5 622,5 Объемы финансирования программы за счет бюджета городского округа могут ежегодно корректироваться исходя из возможностей доходной части бюджета. |
| Индикаторы общих целевых показателей | № Наименование индикатора Единица измерения Начальный (базовый) уровень на момент разработки программы 2018 2019 2020 Задача 1. Замена имеющихся светильников наружного освещения и ламп накаливания в зданиях на энергосберегающие. 1. Индикатор 1.1. Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии тыс. кВт·ч 63319,889 62686,690 62059,823 61439,224 Задача 2. Перевод систем теплоснабжения на газ. 1. Индикатор 2.1. Объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета тыс. Гкал | 46,463 46,463 46,463 45,998 2. Индикатор 2.2. Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования Нижегородской области тепловой энергии тыс. Гкал 111,049 111,049 111,049 109,938 3. Индикатор 2.3. Объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м 86782,56 85914,734 85055,586 84205,030 4. Индикатор 2.4. Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа | тыс. куб. м 101705,11 101399,994 101095,794 100792,506 Задача 3. Обеспечение жилищного фонда приборами учета энергетических ресурсов. 1. Индикатор 3.1. Объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м 1200,221 1196,620 1193,030 1189,451 2. Индикатор 3.2. Объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета тыс. куб. м 38,190 38,075 37,961 37,847 3. Индикатор 3.3. Объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета тыс. куб. м 86782,560 86522,212 86262,645 86003,857 4. Индикатор 3.4. Объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета тыс. кВт·ч 62033,309 61847,209 61661,667 61476,682 |
| Показатели непосредственных результатов | № Наименование Единица измерения Начальный (базовый) уровень на момент разработки программы 2018 2019 2020 г. Задача 1. Замена имеющихся светильников наружного освещения и ламп накаливания в зданиях на энергосберегающие. 1. Непосредственный результат 1.1. Снижение потребления электрической энергии на нужды наружного освещения г.о.г.Кулебаки тыс.кВт.ч 1645,033 1595,682 1547,811 1465,378 2. Непосредственный результат 1.1. Снижение потребления электрической энергии бюджетными учреждениями тыс.кВт.ч 4855,569 4807,01 4758,940 4714,229 Задача 2. Перевод систем теплоснабжения на газ. 1. Непосредственный результат 2.1. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии % 41,84 42,03 42,22 43,1 2. Непосредственный результат 2.2. Снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) Гкал/кв. м 0,2804 0,2804 0,2804 0,2775 3. Непосредственный результат 2.3. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемого (используемого) природного газа | % 85,33 86,18 87,04 87,89 7. Непосредственный результат 2.4. Снижение удельного расхода природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) куб. м/чел. 236,9507 236,9507 236,9507 234.5812 Задача 3. Обеспечение жилищного фонда приборами учета энергетических ресурсов. 1. Непосредственный результат 3.1. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой (используемой) холодной воды | % 41,91 42,26 42,61 43,17 2. Непосредственный результат 3.2. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой (используемой) горячей воды | % 45,56 45,94 46,33 46,93 3. Непосредственный результат 3.3. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемого (используемого) природного газа % 85,33 86,05 86,78 87,89 4. Непосредственный результат 3.4. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии % 97,97 98,06 98,15 98,26 |

2. Текстовая часть муниципальной программы.

2.1. Характеристика текущего состояния.

Стратегической целью государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности является рациональное использование энергетических ресурсов на основе обеспечения заинтересованности их потребителей в энергосбережении, повышении собственной энергетической эффективности и инвестировании в эту сферу.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как один из основных источников будущего экономического роста. Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только при комплексном подходе к вопросу энергосбережения. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории г.о.г.Кулебаки рассматривается как одно из главных направлений и должно стать неотъемлемым элементом осуществления хозяйственной деятельности.

На данном этапе приоритетными направлениями деятельности в области энергосбережения и повышению энергетической эффективности на территории г.о.г.Кулебаки исходя из индикаторов общих целевых показателей являются замена светильников наружного освещения и подключение безучетных светильников к узлам управления, замена ламп накаливания в учреждениях образования, перевод систем теплоснабжения с твердого топлива на газ, повышение уровня обеспеченности жилого фонда приборами учета энергетических ресурсов.

На данном этапе в работе уличного освещения населенных пунктов городского округа город Кулебаки отмечается высокий уровень потребления электрической энергии равный 1645,033 тыс.кВт.ч, или 3,2500 кВт.ч на 1 м2:

Высокие объемы потребления электрической энергии на нужды наружного освещения связаны с большим количеством безучетных светоточек и светильников высокой мощности.

- безучетное потребеление электрической энергии светильниками уличного освещения. Общее количество безучетных светильников, подлежащих подключению к узлам учета составляет 792 шт., в т.ч. г. Кулебаки – 554 шт., населенные пункты территориального управления №1 – 127 шт., населенные пункты территориального управления №2 – 111 шт.

Существующее состояние наружного освещения населенных пунктов

| Населенный пункт | Протяженность сетей уличного освещения, м | Количество светильников, шт. | Из них учтенные / в нормативном состоянии, шт. | Безучетные / в нормативном состоянии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Кулебаки | 52 865 | 1 602 | 1 048 / 786 | 554 /249 |
| Территориальное управление №1 |
| п.Гремячево | 22 950 | 225 | 207 | 18 |
| с.Шилокша | 4 680 | 89 | 72 | 17 |
| с. Ломовка | 9 060 | 122 | 100 | 22 |
| с.Теплово | 8 530 | 137 | 94 | 43 |
| д.Меляево | 0 | 27 | 0 | 27 |
| Всего: | 45 220 | 600 | 473 | 127 |
| Территориальное управление №2 |
| п. Велетьма | 11807 | 145 | 145 | 0 |
| с. Мурзицы, п.Первомайский, п.МТФ | 22500 | 100 | 34 / 25 | 66 / 20 |
| с. Саваслейка | 9300 | 119 | 82 | 37 |
| Серебрянский сектор | 5110 | 45 | 37 | 8 |
| Всего: | 48 717 | 409 | 298 | 111 |
| ИТОГО: | 146 802 | 2 611 | 1 819 | 792 |

В целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности в работе наружного освещения на территории г.о.г.Кулебаки за период действия настоящей Программы планируется выполнение следующих мероприятий:

Задача 1. Замена светильников наружного освещения на территории городского округа город Кулебаки и ламп накаливания в зданиях на энергосберегающие:

На данном этапе в рамках исполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории г.Кулебаки подлежат замене 143 светильника наружного освещения мощностью 250 Вт на светильники типа ЖКУ мощностью 100 Вт по следующим улицам:

- ул.Ульянова – 10 шт.;

- ул.Суворова – ул.Фрунзе – 17 шт.;

- ул.Циолковского – 20 шт.;

- ул.Адмирала Макарова – 10 шт.;

- ул.Догадина – 10 шт.;

- ул.Песочная – 20 шт.;

- ул.Лесная – 20 шт.;

- ул.Бунтарская, ул.Халтурина, ул.Футбольная – 21 шт.;

- ул.Маяковского, ул.Достоевского, ул.Суворова – 15 шт.

Расчетное потребление электрической энергии светильниками наружного освещения по вышеуказанным улицам составляет 143*0,25*3828=136851 кВт/ч в год, расчетная сумма затрат на оплату потребленной электрической энергии составляет 916901,7 рублей. Планируемая сумма затрат на выполнение мероприятий составляет 1 153 200, 00 рублей, срок окупаемости 30 месяцев.

На территории с. Мурзицы установлено 64 светильника (ДРЛ – 250 Вт), в т.ч. 55 светильников – безучетные .

Расчет электроэнергии по 55 безучетным светильникам осуществляется по часам горения из расчета по 0,25 кВт за каждый светильник.

55 светильников Х 0,25 кВт/ч Х 3828 (часов горения в год) = 52 635 кВт

Средняя стоимость одного кВт/ч по состоянию за 2016 год составляет 6,70 рублей.

Общая сумма затрат на электроэнергию на нужды бузучетного наружного освещения в с. Мурзицы согласно расчетным данным составляет 52 635 кВт/ч Х 6,70 = 352654,5  рублей.

В рамках выполнения данного мероприятия необходимо произвести замену существующих светильников мощностью 250 Вт на энергосберегающие марки универсальный светодиодный светильник СДУ мощностью 60 Вт,  в количестве 64 шт и осуществить их подключение к узлам управления с програмируемыми реле времени. Ориентировочная стоимость выполнения мероприятия 1102,0 тыс.рублей. Окупаемость данного проекта составит 30 месяцев.

На территории р.п.Велетьма установлены 145 светильников наружного освещения высокой мощности (250-400 Вт), потребление электроэнергии которыми составляет 74965,5 кВт/ч. в год.

В рамках выполнения данного мероприятия необходимо произвести замену существующих светильников мощностью 250-400 Вт на энергосберегающие марки универсальный светодиодный светильник СДУ мощностью 60 Вт,  в количестве 145 шт. Ориентировочная стоимость выполнения мероприятия 797,5 тыс.рублей. Окупаемость данного проекта составит 24 месяца.

В настоящее время системы освещения муниципальных бюджетных учреждений оснащены лампами накаливания высокой мощности, что приводит в высоким показателям в части потребления электрической энергии, в том числе в таких учреждениях, как МБОУ СОШ №1, МБДОУ Детский сад №26, МБДОУ Детский сад №13. Потребление электрической энергии на нужды освещения здания в 104490 кВт.ч.мес., или 17,9 кВт на 1 м2 площади здания, установлены лампы мощностью 100Вт. В здании МБДОУ детский сад №26 расчетное месячное потребление электрической энергии на нужды освещения здания составляет 35235 кВт.ч.мес, или 62,47 кВт на 1 м2 площади, установлены лампы мощностью 100Вт. В здании МБДОУ детский сад №13 потребление электрической энергии на нужды освещения составляет 36936 кВт.ч.мес, или 31,03 кВт.ч. на 1 м2 площади, установлены лампы мощностью 100Вт.В рамках данной задачи необходимо произвести замену ламп высокой мощности на более экономичные энергосберегающие лампы мощностью 20 Вт.

Задача 2. Перевод систем теплоснабжения на газ

Теплоснабжение зданий МБДОУ детский сад №20 и ДК п.Молочная ферма.

Автоматизированные котельные, работающие на газовом топливе в настоящее время имеют преимущества перед котельными, использующими твердое топливо.

К основным проблемам в эксплуатации существующих угольных котельных МБДОУ детский сад №20 и ДК п.Молочная ферма являются:

- низкий процент использования мощностей;

- резкие колебания в стоимости угля и автоперевозок приводят к отсутствию возможности прогнозирования затрат и установлению экономически обоснованных тарифов;

- проблема очистки и утилизации продуктов сгорания угля;

- высокая стоимость эксплуатации котельной.

Так, при переводе систем теплоснабжения МБДОУ детский сад №20 и ДК п.Молочная ферма на газ повысится коэффициент полезного действия на 5—8%, а следовательно, повышается и производительность котельных; при полном сгорании газа не загрязняются поверхности нагрева и дымоходы, улучшаются условия труда обслуживающего персонала, становится возможной полная автоматизация работы котельной.

Основными целями перевода систем теплоснабжения МБДОУ детский сад №20 и ДК п.Молочная ферма с твердого топлива на газ являются:

- обеспечение бесперебойной и качественной подачи тепловой энергии потребителям;

- обеспечение экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов;

- снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности оказания услуг, внедрения современных технологий;

- повышение надежности и безопасности теплоснабжения за счет автоматизации технологических процессов;

- улучшение условий труда производственного персонала и повышения безопасности рабочих

- снижение потребления энергетических ресурсов.

Задача 3. Обеспечение жилищного фонда приборами учета энергетических ресурсов.

В настоящее время доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета от общего объема потребляемого энергоресурса составляет 41,91%; доля горячей воды 45,56%; доля газа 85,33%; доля электрической энергии 97,97%.

Показатели потребления энергетических ресурсов и текущее состояние объектов энергосбережения на территории г.о.г.Кулебаки представлены следующим образом:

Общие показатели

| № | Наименование | Единица измерения | Факт 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВт·ч | 62033,309 |
| 2. | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии | тыс. кВт·ч | 63319,889 |
| 3. | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. Гкал | 46,463 |
| 4. | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования Нижегородской области тепловой энергии | тыс. Гкал | 111,049 |
| 5. | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 1200,221 |
| 6. | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды | тыс. куб. м | 2864,130 |
| 7. | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 38,190 |
| 8. | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды | тыс. куб. м | 83,832 |
| 9. | Объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 86782,560 |
| 10. | Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа | тыс. куб. м | 101705,110 |
| 11. | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов на территории муниципального образования | т у. т. | 0,000 |
| 12. | Общий объем энергетических ресурсов, произведенных на территории муниципального образования | т у. т. | 14636,708 |
| 13. | Потребление топливно-энергетических ресурсов (для фактических условий) на территории муниципального образования | тыс. т у. т. | 139,518 |
| 14. | Потребление топливно-энергетических ресурсов (для сопоставимых условий) на территории муниципального образования | тыс. т у. т. | 139,518 |
| 15. | Объем валового муниципального продукта | млрд руб. | 11,496 |
| 16. | Совокупный объем производства электрической энергии на территории муниципального образования | тыс. кВт·ч | 0,000 |

Показатели в муниципальном секторе

| № | Наименование | Единица измерения | Факт 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | тыс. кВт·ч | 4855,569 |
| 1.1. | Объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВт·ч | 4855,569 |
| 1.2. | Объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | тыс. кВт·ч | 0,000 |
| 2. | Площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, потребляющих электрическую энергию | тыс. кв. м | 86,979 |
| 2.1. | Площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, в которых расчеты за электрическую энергию осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кв. м | 86,979 |
| 2.2. | Площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, в которых расчеты за электрическую энергию осуществляются с применением расчетных способов | тыс. кв. м | 0,000 |
| 3. | Объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | тыс. Гкал | 23,076 |
| 3.1. | Объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. Гкал | 16,561 |
| 3.2. | Объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | тыс. Гкал | 6,515 |
| 4. | Площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, потребляющих тепловую энергию | тыс. кв. м | 82,290 |
| 4.1. | Площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, в которых расчеты за тепловую энергию осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кв. м | 78,375 |
| 4.2. | Площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, в которых расчеты за тепловую энергию осуществляются с применением расчетных способов | тыс. кв. м | 3,915 |
| 5. | Объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | тыс. куб. м | 99,260 |
| 5.1. | Объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 95,231 |
| 5.2. | Объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | тыс. куб. м | 4,029 |
| 6. | Количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, потребляющих холодную воду | тыс. чел. | 1,961 |
| 6.1. | Количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, в которых расчеты за холодную воду осуществляются с использованием приборов учета | тыс. чел. | 1,817 |
| 6.2. | Количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, в которых расчеты за холодную воду осуществляются с применением расчетных способов | тыс. чел. | 0,144 |
| 7. | Объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | тыс. куб. м | 25,232 |
| 7.1. | Объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 14,039 |
| 7.2. | Объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | тыс. куб. м | 11,193 |
| 8. | Количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, потребляющих горячую воду | тыс. чел. | 0,544 |
| 8.1. | Количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, в которых расчеты за горячую воду осуществляются с использованием приборов учета | тыс. чел. | 0,534 |
| 8.2. | Количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, в которых расчеты за горячую воду осуществляются с применением расчетных способов | тыс. чел. | 0,010 |
| 9. | Объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | тыс. куб. м | 264,200 |
| 9.1. | Объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 224,744 |
| 9.2. | Объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов | тыс. куб. м | 39,456 |
| 10. | Количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, потребляющих природный газ | тыс. чел. | 1,115 |
| 10.1. | Количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, в которых расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета | тыс. чел. | 1,115 |
| 10.2. | Количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, в которых расчеты за природный газ осуществляются с применением расчетных способов | тыс. чел. | 0,000 |
| 11. | Площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | тыс. кв. м | 86,979 |
| 12. | Количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | тыс. чел. | 1,961 |
| 13. | Планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | тыс. руб. | 0,000 |
| 14. | Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в местном бюджете на реализацию муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году | тыс. руб. | 0,000 |
| 15. | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 0,000 |

Показатели в жилищном фонде

| № | Наименование | Единица измерения | Факт 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем потребления (использования) тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | тыс. Гкал | 81,842 |
| 1.1. | Объем потребления (использования) тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. Гкал | 51,140 |
| 1.2. | Объем потребления (использования) тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, расчеты за которую осуществляются с применением расчетного способа | тыс. Гкал | 30,702 |
| 2. | Площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования, потребляющих тепловую энергию | тыс. кв. м | 375,250 |
| 2.1. | Площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования, в которых расчеты за потребленную тепловую энергию осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кв. м | 141,500 |
| 2.2. | Площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования, в которых расчеты за потребленную тепловую энергию осуществляются с применением расчетного способа | тыс. кв. м | 233,750 |
| 3. | Объем потребления (использования) холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | тыс. куб. м | 1074,792 |
| 3.1. | Объем потребления (использования) холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 275,926 |
| 3.2. | Объем потребления (использования) холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, расчеты за которую осуществляются с применением расчетного способа | тыс. куб. м | 798,866 |
| 4. | Количество жителей многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, потребляющих холодную воду | тыс. чел. | 20,099 |
| 4.1. | Количество жителей многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, в которых расчеты за потреблённую холодную воду осуществляются с использованием приборов учета | тыс. чел. | 6,748 |
| 4.2. | Количество жителей многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, в которых расчёты за потреблённую холодную воду осуществляются с применением расчетного способа | тыс. чел. | 13,351 |
| 5. | Объем потребления (использования) горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | тыс. куб. м | 67,280 |
| 5.1. | Объем потребления (использования) горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 30,809 |
| 5.2. | Объем потребления (использования) горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, расчеты за которую осуществляются с применением расчетного способа | тыс. куб. м | 36,472 |
| 6. | Количество жителей многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, потребляющих горячую воду | тыс. чел. | 3,705 |
| 6.1. | Количество жителей многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, в которых расчеты за потреблённую горячую воду осуществляются с использованием приборов учета | тыс. чел. | 1,300 |
| 6.2. | Количество жителей многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, в которых расчеты за потреблённую горячую воду осуществляются с применением расчетного способа | тыс. чел. | 2,405 |
| 7. | Объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | тыс. кВт·ч | 17933,388 |
| 7.1. | Объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВт·ч | 17710,640 |
| 7.2. | Объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, расчеты за которую осуществляются с применением расчетного способа | тыс. кВт·ч | 222,748 |
| 8. | Площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования, потребляющих электрическую энергию | тыс. кв. м | 693,200 |
| 8.1. | Площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования, в которых расчеты за потребленную электрическую энергию осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кв. м | 693,200 |
| 8.2. | Площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования, в которых расчеты за потребленную электрическую энергию осуществляются с применением расчетного способа | тыс. кв. м | 0,000 |
| 9. | Объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, расположенных на территории муниципального образования | тыс. куб. м | 7947,660 |
| 9.1. | Объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, расположенных на территории муниципального образования, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 5360,330 |
| 9.2. | Объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, расположенных на территории муниципального образования, расчеты за который осуществляются с применением расчетного способа | тыс. куб. м | 2587,330 |
| 10. | Площадь многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления на территории муниципального образования | тыс. кв. м | 71942,356 |
| 10.1. | Площадь многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления на территории муниципального образования, в которых расчеты за потребленный природный газ осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кв. м | 61985,682 |
| 10.2. | Площадь многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления на территории муниципального образования, в которых расчеты за потребленный природный газ осуществляются с применением расчетного способа | тыс. кв. м | 9956,674 |
| 11. | Объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования | тыс. куб. м | 4063,780 |
| 11.1. | Объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 583,270 |
| 11.2. | Объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования, расчеты за который осуществляются с применением расчетного способа | тыс. куб. м | 3480,510 |
| 12. | Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения на территории муниципального образования | тыс. чел. | 16,936 |
| 12.1. | Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения на территории муниципального образования, в которых расчеты за потребленный природный газ осуществляются с использованием приборов учета | тыс. чел. | 3,774 |
| 12.2. | Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения на территории муниципального образования, в которых расчеты за потребленный природный газ осуществляются с применением расчетного способа | тыс. чел. | 13,162 |
| 13. | Суммарный объем потребления (использования) энергетических ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | тыс. т у. т. | 27,445 |
| 14. | Суммарная площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования, снабжаемых природным газом (на отопление), тепловой и электрической энергией | тыс. кв. м | 73010,806 |

Показатели в коммунальной инфраструктуре

| № | Наименование | Единица измерения | Факт 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем потребления топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями на территории муниципального образования | т у. т. | 0,000 |
| 2. | Объем выработки тепловой энергии тепловыми электростанциями на территории муниципального образования | млн. Гкал | 0,000 |
| 3. | Объем потребления топлива на выработку тепловой энергии котельными на территории муниципального образования | т у. т. | 17572,768 |
| 4. | Объем выработки тепловой энергии котельными на территории муниципального образования | Гкал | 105978,718 |
| 5. | Объем потребления электрической энергии для передачи тепловой энергии в системах теплоснабжения на территории муниципального образования | тыс. кВт·ч | 4963,968 |
| 6. | Объем транспортировки теплоносителя в системе теплоснабжения на территории муниципального образования | тыс. куб. м | 9232,156 |
| 7. | Объем потерь тепловой энергии при ее передаче на территории муниципального образования | тыс. Гкал | 8,519 |
| 8. | Общий объем переданной тепловой энергии на территории муниципального образования | тыс. Гкал | 120,020 |
| 9. | Объем потерь воды при ее передаче на территории муниципального образования | тыс. куб. м | 223,696 |
| 10. | Объем потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения на территории муниципального образования | тыс. кВт·ч | 1907,792 |
| 11. | Объем потребления электрической энергии в системах водоотведения на территории муниципального образования | тыс. кВт·ч | 3102,853 |
| 12. | Общий объем водоотведенной воды на территории муниципального образования | куб. м | 1974017,000 |
| 13. | Объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории муниципального образования | тыс. кВт·ч | 1645,033 |
| 14. | Общая площадь уличного освещения территории муниципального образования на конец года | тыс. кв. м | 506,168 |
| 15. | Объем потребления топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями на территории муниципального образования | т у. т. | 0,000 |
| 16. | Объем выработки электрической энергии тепловыми электростанциями на территории муниципального образования | тыс. МВт·ч | 0,000 |
| 17. | Объем потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям на территории муниципального образования | тыс. кВт·ч | 2682,820 |
| 18. | Общий объем переданной электрической энергии по распределительным сетям на территории муниципального образования | тыс. кВт·ч | 64631,889 |

Показатели в транспортном комплексе

| № | Наименование | Единица измерения | Факт 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | ед. | 3 |
| 2. | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | ед. | 0 |
| 3. | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | ед. | 7 |
| 4. | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | ед. | 0 |
| 5. | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | ед. | 7 |
| 6. | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями | ед. | 0 |

2.2. Цели, задачи.

Цель программы - повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов и снижение энергоемкости в организациях с участием муниципального образования городской округ г.Кулебаки, а именно:

- повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном секторе;

- повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры;

- повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде;

- повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в транспортном секторе.

Для достижения поставленной цели, запланировано решение следующих задач на период 2018 – 2020 г.г.:

- Замена имеющихся светильников наружного освещения и ламп накаливания в зданиях на энергосберегающие.

- Перевод систем теплоснабжения на газ.

3.    Обеспечение жилищного фонда приборами учета энергетических ресурсов.

2.3. Сроки и этапы реализации программы.

Программа реализуется в 2018 - 2020 годах в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы  отражена в Таблице 1.

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  городского округа

город Кулебаки на 2018-2020 годы»

Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки исполнения | Исполнители мероприятий | Объемы финансирования (по годам в разрезе источников), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Источники | 2018г. | 2019г. | 2020г. | Всего |
| Цель программы: Повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов и снижение энергоемкости в организациях с участием муниципального образовании городского округа. | Всего, в т.ч.: | 1420,3 | 1665,3 | 1799,5 | 4885,1 |
|  | Бюджет округа | 1195,3 | 1465,3 | 1602,0 | 4262,6 |
|  | Прочие | 225,0 | 200,0 | 197,5 | 622,5 |
| Задача 1. Замена имеющихся светильников наружного освещения и ламп накаливания в зданиях на энергосберегающие. |
| 1.1. | Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие светильники и монтаж проводов СИП | Прочие расходы | 2018-2020 гг. | Отдел дорожной деятельности и благоустройства, МКУ «ХЭУ», Территориальное управление №2 | Всего, в т.ч.: | 950,7 | 1000,0 | 1102,0 | 3052,7 |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 950,7 | 1000,0 | 1102,0 | 3052,7 |
| 1.2. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в здании МБОУ СОШ №1 | Прочие расходы | 2018 г. | Управление образования администрации г.о.г.Кулебаки | Всего, в т.ч.: | 94,6 | 0 | 0 | 94,6 |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 94,6 | 0 | 0 | 94,6 |
| 1.3. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в здании МБДОУ детский сад №13 | Прочие расходы | 2019 г. | Управление образования администрации г.о.г.Кулебаки | Всего, в т.ч.: | 0 | 33,4 | 0 | 33,4 |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0 | 33,4 | 0 | 33,4 |
| 1.4. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в здании МБДОУ детский сад №26 | Прочие расходы | 2020 г. | Управление образования администрации г.о.г.Кулебаки | Всего, в т.ч.: | 0 | 31,9 | 0 | 31,9 |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0 | 31,9 | 0 | 31,9 |
| Задача 2. Перевод систем теплоснабжения на газ |
| 2.1. | Разработка проектно – сметной документации МБДОУ детский сад №20 | Прочие расходы | 2019 г. | Управление образования администрации г.о.г.Кулебаки | Всего, в т.ч.: | 0 | 150,0 | 0 | 150,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0 | 150,0 | 0 | 150,0 |
| 2.2. | Строительно – монтажные работы МБДОУ детский сад №20 | Прочие расходы | 2020 г. |  | Всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 |
| 2.3. | Разработка проектно – сметной документации ДК п.Молочная ферма | Прочие расходы | 2019 г. | Отдел по культуре, спорту и молодежной политике администрации г.о.г.Кулебаки | Всего, в т.ч.: | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 |
| 2.4. | Строительно – монтажные работы ДК п.Молочная ферма | Прочие расходы | 2020 г. |  | Всего, в т.ч.: | 0 | 250,0 | 0 | 250,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет округа | 0 | 250,0 | 0 | 250,0 |
| Задача 3. Обеспечение жилищного фонда приборами учета энергетических ресурсов |
| 3.1. | Установка индивидуальных приборов учета энергетических холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, газа, электрической энергии | Прочие расходы | 2018 -2020 г в течение года. | Управляющие компании, ТСЖ,ЖСК,ТСН,ЖК, собственники помещений | Собствееные средства УК,ТСЖ,ЖК, средства собственников помещений | 225,0 | 200,0 | 197,5 | 622,5 |

Список используемых сокращений:

Отдел дорожной деятельности и благоустройства - отдел дорожной деятельности и благоустройства администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области;

МКУ «ХЭУ» - муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»;

Территориальное управление №2- Территориальное управление №2 администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области;

МБОУ СОШ – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа;

МБДОУ – Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение;

ДК – Дом культуры;

ТСЖ (ТСН)– Товарищество собственников жилья (недвижимости);

ЖСК – Жилищно – строительный кооператив;

ЖК – Жилищный кооператив;

УК – Управляющая компания;

СИП – Самонесущий изолированный провод.

  - Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

Таблица 2

| № п/п | Наименование целевого индикатора/ непосредственного результата | Ед. измере ния | Значение индикатора/непосредственного результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начальный(базовый) уровень на момент реализации программы | 2018г | 2019г | 2020г |
| Задача 1. Замена имеющихся светильников наружного освещения и ламп накаливания в зданиях на энергосберегающие. |
| 1. | Индикатор 1.1. Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии | тыс. кВт·ч | 63319,889 | 62686,690 | 62059,823 | 61439,224 |
| 2. | Непосредственный результат 1.1. Снижение потребления электрической энергии на нужды наружного освещения г.о.г.Кулебаки | тыс.кВт.ч | 1645,033 | 1595,682 | 1547,811 | 1465,378 |
| 3. | Непосредственный результат 1.1. Снижение потребления электрической энергии бюджетными учреждениями | тыс.кВт.ч | 4855,569 | 4807,01 | 4758,940 | 4714,229 |
| Задача 2. Перевод систем теплоснабжения на газ. |
| 1. | Индикатор 2.1. Объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. Гкал | 46,463 | 46,463 | 46,463 | 45,998 |
| 2. | Индикатор 2.2. Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования Нижегородской области тепловой энергии | тыс. Гкал | 111,049 | 111,049 | 111,049 | 109,938 |
| 3. | Индикатор 2.3. Объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 86782,560 | 85914,734 | 85055,586 | 84205,030 |
| 4. | Индикатор 2.4. Общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа | тыс. куб. м | 101705,110 | 101399,994 | 101095,794 | 100792,506 |
| 5. | Непосредственный результат 2.1. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии | % | 41,84 | 42,03 | 42,22 | 43,1 |
| 6. | Непосредственный результат 2.2. Снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,2804 | 0,2804 | 0,2804 | 0,2775 |
| 7. | Непосредственный результат 2.3. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемого (используемого) природного газа | % | 85,33 | 86,18 | 87,04 | 87,89 |
| 7. | Непосредственный результат 2.4. Снижение удельного расхода природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 236,9507 | 236,9507 | 236,9507 | 234.5812 |
| Задача 3. Обеспечение жилищного фонда приборами учета энергетических ресурсов. |
| 1. | Индикатор 3.1. Объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 1200,221 | 1196,620 | 1193,030 | 1189,451 |
| 2. | Индикатор 3.2. Объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 38,190 | 38,075 | 37,961 | 37,847 |
| 3. | Индикатор 3.3. Объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 86782,560 | 86522,212 | 86262,645 | 86003,857 |
| 4. | Индикатор 3.4. Объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВт·ч | 62033,309 | 61847,209 | 61661,667 | 61476,682 |
| 5. | Непосредственный результат 3.1. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой (используемой) холодной воды | % | 41,91 | 42,26 | 42,61 | 43,17 |
| 6. | Непосредственный результат 3.2. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой (используемой) горячей воды | % | 45,56 | 45,94 | 46,33 | 46,93 |
| 7. | Непосредственный результат 3.3. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемого (используемого) природного газа | % | 85,33 | 86,05 | 86,78 | 87,89 |
| 8. | Непосредственный результат 3.4. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии | % | 97,97 | 98,06 | 98,15 | 98,26 |

## В результате реализации муниципальной программы будет обеспечено надлежащее санитарное, эстетическое состояние населенных пунктов городского округа, созданы комфортные и безопасные условия проживания на основе улучшения качества окружающей среды и благоустройства территорий населенных пунктов, решены задачи по обеспечению надежности работы инженерной инфраструктуры города и населенных пунктов территориального управления №2.

По окончанию реализации муниципальной программы, при полном финансировании, планируется получить следующие результаты:

2.6. Меры правового регулирования.

Разработка нормативных правовых актов  администрации городского округа для реализации муниципальной программы не требуется.

2.7. Анализ рисков реализации программы

К возможным внешним факторам, негативно влияющим на реализацию программы, относятся:

- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из источников, предусмотренных программой;

- риски, связанные с возникновением экстремальных природных ситуаций, требующих применения мер экстренного реагирования, введения особых режимов, незапланированного увеличения объемов реабилитационных работ и необходимости привлечения дополнительного финансирования для их осуществления.

Отсутствие или неполное финансирование мероприятий программы компенсируется через проведение мероприятий по корректировке сроков исполнения и сумм финансирования на последующие периоды реализации программы.

Использование программно-целевого метода и принятие программы позволит значительно минимизировать возможные риски, связанные с ее реализацией, за счет создания адекватных механизмов управления выполнением мероприятий.

2.8. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование программы предусматривается осуществлять за счёт средств бюджета городского округа и прочих источников. В ходе реализации программы объёмы финансирования могут корректироваться с учётом реальных возможностей доходной части  бюджета городского округа.

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета округа (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета округа) изложена в Таблице 3, а за счет всех источников финансирования по годам реализации программы в Таблице 4.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа (тыс. руб.)

Таблица 3

| Статус | Наименование Подпрограммы, мероприятия | Заказчик-координатор, соисполнители | Расходы бюджета округа (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» | Всего, в т.ч | 1195,3 | 1465,3 | 1602,0 | 4262,6 |
|  |  | Администрация городского округа | 1195,3 | 1465,3 | 1602,0 | 4262,6 |

### Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

Таблица 4

| Статус | Наименование программы/ подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» | Всего, в т.ч. | 1420,3 | 1665,3 | 1799,5 | 4885,1 |
|  |  | Бюджет округа | 1195,3 | 1465,3 | 1602,0 | 4262,6 |
|  |  | Прочие средства | 225,0 | 200,0 | 197,5 | 622,5 |

## 2.9. Мониторинг реализации муниципальной программы

и оценка ее эффективности

Мониторинг реализации муниципальной программы представляет собой периодическое наблюдение за ходом реализации муниципальной программы с помощью сбора информации по определенной системе показателей.

Соисполнители муниципальной программы представляют ответственному исполнителю:

- ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о финансировании и ходе реализации муниципальной программы;

- ежегодно, в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, информацию о финансировании и ходе реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель на основании информации соисполнителей представляет в отдел экономики в бумажном и электронном  виде:

- ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет по установленной форме;

- ежегодно, в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, годовой отчет о  итогах реализации  муниципальной программы по формам согласно Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется  сектором реализации и координации программ отдела экономики  управления экономики на основе годового отчета по муниципальной программе в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Кулебаки, утвержденной постановлением администрации.

2.10. Система организации контроля за исполнением программы.

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем  совместно с соисполнителями в соответствии с их компетенцией.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее план реализации), содержащим перечень  мероприятий  программы с финансированием, включая мероприятия подпрограмм,  объекты капитального характера (строительство, реконструкция) с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников.

План реализации муниципальной программы разрабатывается ежегодно на очередной финансовый год.

План реализации муниципальной программы подлежит утверждению постановлением  администрации  в течение трех недель после принятия Советом депутатов решения о бюджете городского округа на очередной финансовый год.

Контроль за исполнением программы осуществляет заместитель главы администрации О.В.Чиндясов.

3. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

По окончании реализации муниципальной программы, при полном финансировании, планируется получить следующие результаты:

- Снижение потребления электрической энергии на нужды наружного освещения г.о.г.Кулебаки на 179,655 тыс.кВт.ч;

- Снижение потребления электрической энергии бюджетными учреждениями на 141,34 тыс.кВт.ч.;

- Снижение удельного расхода электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.метр общей площади) на 1,625 кВт.ч на 1 м2;

- Увеличение доли объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемого (используемого) природного газа на 2,56 %;

-  Увеличение доли объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой (используемой) горячей воды на 1,37%;

-  Увеличение доли объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой (используемой) холодной воды 1,26%;

- Увеличение доли объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии 1,26%;

- Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии 0,29%.

Показатели экономической эффективности действия программы

Таблица 5

| № п/п | Наименование мероприятия | Текущий расход | Планируемый расход | Экономический эффект | Срок окупаемости, мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие | 1771825,05 руб. в год | 599660,6 руб. в год | 1 172164,45 руб. в год | 30 |
| 2. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в здании МБОУ СОШ №1 | 114,1 руб. м2 в год | 22,9 руб. м2 в год | 91,2 руб. м2 в год | 12 |
| 3. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в здании МБДОУ детский сад №13 | 197,4 руб. м2 в год | 39,7 руб. м2 в год | 157,7 руб. м2 в год | 12 |
| 4. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в здании МБДОУ детский сад №26 | 397,3 руб. м2 в год | 79,8 руб. м2 в год | 317,5 руб. м2 в год | 12 |
| 5. | Перевод системы теплоснабжения МБДОУ детский сад №20 «Ласточка» на газ | 1430,7 руб. м2 в год | 372,9 руб. м2 в год | 1057,8 руб. м2 в год | 24 |
| 6. | Перевод системы теплоснабжения здания ДК п.Молочная ферма на газ | 244,9 тыс.руб в год | 109,4 тыс. руб в год | 135,5 тыс. руб вгод | 24 |

Расчет экономической эффективности замены светильников наружного освещения на энергосберегающие светильники:

- г.Кулебаки: (143 х 0,25 х 3828 х 6,70) – (143 х 0,1 х 3828 х 6,70) = 916901,7 – 366760,68=550141,02 руб.в год 1,09 руб. на 1 м2 общей освещаемой площади;

- Рачет экономической эффективности замены светильников наружного освещения на энергосберегающие светильники с.Мурзицы: (64 х 0,25 х 3828 х 6,70) – (64 х 0,06 х 3828 х 6,70) = 410361,6 – 98486,78 = 311874,82 руб. в год, или 0,61 руб. на 1 м2 общей освещаемой площади;

- Рачет экономической эффективности замены светильников наружного освещения на энергосберегающие светильники р.п.Велетьма: (145 х 0,25 х 1851 х 6,70) – (145 х 0,06 х 1851 х 6,70) = 449561,63 – 107894,79 = 341666,84 руб.в год, или 0,68 руб. на 1 м2 общей освещаемой площади;

Расчет экономической эффективности замены ламп накаливания на энергосберегающие в здании МБОУ СОШ №1 на 1 м2 площади: (430 ламп х 0,1 кВт х 2430 часов горения х 6,36 руб.)/5826м2 – (430 ламп х 0,02 кВт х 2430 часов горения х 6,39 руб.)/5826м2 = 91,2 руб.м2 , или 531331,2 руб. в год;

Расчет экономической эффективности замены ламп накаливания на энергосберегающие в здании МБДОУ детский сад №13 на 1 м2 площади: (152 лампы х 0,1 кВт х 2430 часов горения х 6,36 руб.)/1190м2 – (152 лампы х 0,02 кВт х 2430 часов горения х 6,39 руб.)/1190м2 = 157,7 руб.м2, или 187663 руб. в год;

Расчет экономической эффективности замены ламп накаливания на энергосберегающие в здании МБДОУ детский сад №26 на 1 м2 площади: (145 ламп х 0,1 кВт х 2430 часов горения х 6,36 руб.)/564 м2 – (145 ламп х 0,02 кВт х 2430 часов горения х 6,39 руб.)/564 м2 = 317,5 руб.м2, или 79070 руб. в год;

Расчет экономической эффективности перевода системы теплоснабжения МБДОУ детский сад №20 «Ласточка» с твердого топлива на газ на 1 м2 площади: (фонд оплаты труда работникам котельной +плата за электроэнергию+поставка угля+стоимость топлива+плата за потребленную воду) - (плата за электроэнергию+плата за потребленную воду+плата за потребленный газ+АДО и ТО газового оборудования)

(258,1+35,0+82,4+141,3+1,1)/362м2 – (11,7+0,8+90,5+32,0)/362м2 = 1057,8 руб.м2  или 382923,6 руб. в год.

Расчет экономической эффективности перевода системы теплоснабжения ДК п.Молочной фермы с твердого топлива на газ: (стоимость угля с доставкой + стоимость дров + з/п рабочих) – (расходы на газ + з/п оператора котельной)

(80 тыс.руб + 27,9 тыс.руб+ 137 тыс.руб) – (41,0 тыс.руб + 68,4 тыс.руб) = 135,5 тыс.рублей в год.

Повышение уровня энергетической эффективности в результате выполнения программных мероприятий

Расчет эффективности потребления энергетических ресурсов в результате выполнения мероприятий Программы:

Снижение потребления электрической энергии после замены светильников наружного освещения на энергосберегающие светильники на территории г.Кулебаки: (143 х 0,25 х 3828) – (143 х 0,1 х 3828) = 136851 – 54740,4 = 82110,6 кВт.ч в год или 0,16 кВт.ч на 1 м2;

Снижение потребления электрической энергии после замены светильников наружного освещения на энергосберегающие светильники на территории с.Мурзицы: (64 х 0,25 х 3828) – (64 х 0,06 х 3828) = 61248 – 14699,52 = 46548,48 кВт.ч в год или 0,09 кВт.ч на 1 м2;

Снижение потребления электрической энергии после замены светильников наружного освещения на энергосберегающие светильники на территории р.п.Велетьма: (145 х 0,25 х 1851) – (145 х 0,06 х 1851) = 67098,75 – 16103,7 = 50995,05 кВт.ч в год или 0,1 кВт.ч на 1 м2;

Эффективность замены ламп накаливания на энергосберегающие  и снижение потребления электрической энергии в здании МБОУ СОШ №1 на 1 м2 площади: (430 ламп х 0,1 кВт х 2430 часов горения )/5826м2 – (430 ламп х 0,02 кВт х 2430 часов горения )/5826м2 = 17,94 – 3,59 = 14,35 кВт.ч на 1 м2 (83603,1 кВт.ч в год);

Эффективность замены ламп накаливания на энергосберегающие и снижение потребления электрической энергии в здании МБДОУ детский сад №26 на 1 м2 площади: (145 ламп х 0,1 кВт х 2430 часов горения)/564 м2 – (145 ламп х 0,02 кВт х 2430 часов горения)/564 м2 = 62,47 – 12,49 = 49,98 кВт.ч на 1 м2 (28188,72 кВт.ч. в год).

Эффективность замены ламп накаливания на энергосберегающие и снижение потребления электрической энергии в здании МБДОУ детский сад №13 на 1 м2 площади: (152 лампы х 0,1 кВт х 2430 часов горения )/1190м2 – (152 лампы х 0,02 кВт х 2430 часов горения)/1190м2 = 24,8 кВт.ч на 1м2 или (29548 кВт.ч. в год).

_______________________

# Text boxes

№